Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Березка»

Отчет об исполнении предписаний за 2020 год.

| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском районе | Плановая, выездная | 15.01.2020, 27.01.2020-30.01.2020, 03.02.2020, 05.02.2020, 07.02.2020 | 1. Стены в туалетной средней группы, в игровой подготовительной группы, в лестничном переходе между первым и вторым этажами, в буферной ГРВ №1 негладкие, с щелями, трещинами и имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 2. В игровой младшей группы , в игровой средней группы, в приемной подготовительной группы, в приемной ГРВ №2, в игровой ГРВ№1 на полу куски линолеума не плотно пригнаны друг к другу, имеются дефекты, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.5.5. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 3. На момент проверки не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: имеются перегоревшие лампы в буферной и спальной средней группы, в спальной подготовительной группы,, в игровой старшей группы, что является нарушением п.7.8. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 4. Площадь на одного ребенка в старшей группе составляет 1,8кв.м., в подготовительной группе — 1,8кв.м. (при нормативе не менее 2кв.м. на одного ребенка) , что является нарушением п.1.9. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 5. Четыре теневых навеса для детей имеют ограждение только с одной стороны, что является нарушением п.3.10.1. СанПин 2.4.1.3049-13 Санеитарно-эпидемиологические ребования к устройству, одержанию и организации ежима работы дошкольных бразовательных учреждений». 6. В туалетах 6 групповых ячеек не установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п.6.21. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 7. Световые проемы в игровых 6 групповых ячеек, в спальне подготовительной группы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п.7.3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 8. На момент проверки отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в игровых и спальнях 6 групповых ячеек, что является нарушением п.8.3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 9. На пищеблоке отсутствует подводка горячей воды к двум моечным ваннам в цехе для сырой продукции и к раковине для мытья рук в в варочном цехе, что является нарушением п.9.4. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 10. Для ополаскивания столовой посуды в буфетных 6 групповых ячеек отсутствуют ибкие шланги с душевой асадкой, что является арушением п.13.6. СанПин .4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические ребования к устройству, одержанию и организации ежима работы дошкольных образовательных учреждений». 11. В цехе сырой продукции не установлена раковина для мытья рук, что является нарушением п.13.8. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 12. Моечная ванна для мытья кухонной посуды не присоединена к канализации, что является нарушением п.13.9. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 13. Для мытья кухонной посуды установлена односекционная ванна, что является нарушением п.13.10. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санеитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 14. Разделочные ножи для сырой и готовой продукции не хранятся в кассетах или в подвешенном виде, что является нарушением п.13.11. СанПин 2.4.1.3049-13 Санеитарно-эпидемиологические ебования к устройству, ержанию и организации е ма работы дошкольных бр овательных чреждений». | Нарушения устраняются Нарушения устранены Нарушения устранены Нарушения устраняются Нарушения устраняются Нарушения устраняются Нарушения устранены Нарушения устраняются Нарушения устранены Нарушения устраняются Нарушения устранены Нарушения устранены Нарушения устранены Нарушения устранены |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Березка»

Отчет об исполнении предписаний за 2020 год.

| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главное управление МЧС по Нижегородской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому району | Внеплановая выездная | с 15.05.2019г. по 16.05.2019г. | - Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована в здании с отсутствием проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. - Класс пожарной опасности строительных конструкций не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания (на втором этаже выполнена перегородка между спальными группами с применением материалов, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания). - Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команду на управление системой оповещения людей о пожаре при срабатывании менее двух пожарных извещателей или формирование сигналов управления системами оповещения при срабатывании одного пожарного извещателя не удовлетворяет рекомендациям, изложенным в приложении Р Свода правил (СП)5.13130.2009. - 4. На объекте не предусмотрена прокладка проводов и кабелей соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов, что не обеспечивает работоспособность системы оповещения в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 5. На путях эвакуации лестничной клетки 3 типа (наружная в пристрое к зданию со второго этажа) допущен перепад высот менее 45 см (наружная площадка занижена). 6.Отделка потолка зала для проведения музыкальных занятий выполнена не из материала класса КМ0 и (или) КМ1 (оклеены плитки пенопластовые). 7.Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 человек (коридоры между группами лестничным клеткам заужены перегородками). 8.Не обеспечен требуемый предел огнестойкости металлическим конструкциями лестничных клеток согласно таблице 4 СниП 21-01-97. 9.Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническом обслуживанию и планово- принудительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. 10. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено Нарушение устранено |